楚雄州姚安县大跃进水库扩建工程

地表水环境影响专项评价

2021年7月

目 录

1. 评价适用标准	1

1.1质量标准	1

1.2排放标准	1

2. 工程分析	1

3. 地表水环境质量现状	7

4. 地表水环境影响分析	11

4.1评价等级及评价范围确定	11

4.1.1评价等级	11

4.1.2评价范围	12

4.1.3水环境现状污染源调查	13

4.1.4境保护目标	14

4.1.5地表水环境预测与评价	14

4.2环境监测	26

5. 地表水环境环境影响评价及保护对策措施结论	26

5.1水环境保护措施	26

5.2水环境影响评价	27

# 1、评价适用标准

## 1.1、质量标准

姚安县大跃进水库处于蜻蛉河支流白沙冲箐上，蜂窝箐引洪沟属于箐沟，不在姚安县河长制名录中。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》（云环发[2014]34号），蜻蛉河（源头—入龙川江口）为农业用水、工业用水，水质类别为IV类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，白沙冲箐的水质类别参照蜻蛉河执行IV类标准。

表1-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L

| 项目 | 水温 | pH（无量纲） | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV类 | / | 6~9 | ≥3 | ≤10 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.1 |
| 项目 | TN | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 |
| IV类 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.005 |
| 项目 | 铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
| IV类 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤20000 |

水库水用于周围农田灌溉，执行GB5084-2021《农田灌溉水质标准》标准。表1-2 农田灌溉水质标准

| 项目 | PH值 | 水温 | BOD5 | CODcr | 悬浮物 | 粪大肠菌群（个/100mL） | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水作标准 | 5.5-8.5 | 35 | ≤60 | ≤150 | ≤80 | ≤4000 | 5 |
| 旱作标准 | 5.5-8.5 | 35 | ≤100 | ≤200 | ≤100 | ≤4000 | 8 |

## 1.2、排放标准

运营期，大跃进水库管理所管理人员6人。生活污水量较小，污染物成分较简单，主要为SS、COD5、氨氮、动植物油等。经油水分离器和化粪池收集处理后，用于库区绿化施肥，不外排。故不设营运期废水污染物排放标准。

# 2、工程分析

一、生活污水

根据《楚雄州姚安县大跃进水库扩建工程可行性研究报告》运行期废水主要为水库管理所工作人员日常生活产生的生活废水，水库工作人员为6人，用水量以100L/d·人计算，废水产生量以80L/d·人计算，则废水产生量为0.48m3/d、175.2m3/a。污染物浓度类比生活污水，pH值约为7~8，SS约为350mg/L，BOD5约为225mg/L，COD约为325mg/L，氨氮约为40mg/L，动植物油25mg/L。水库管理所设置油水分离器处理餐饮废水后与其他生活污水一起经化粪池处理后用作库区绿化肥料。

二、水生生态环境影响

1、大坝阻隔对鱼类、水生生物的影响

由于大跃进水库为扩建工程，现状水库下游河道已经断流，下游河道已没有天然河道的痕迹，现在为农田和耕地系统，不存在大坝阻隔对鱼类、水生生物的影响。

2、水库蓄水影响

（1）水文情势变化

水库扩建后，大坝培厚加高14.1m，总库容增加96.9万m3，增加供水量77.3万m3，确定坝址水库死水位为2007.7m，死库容为17.49万m3。大坝下游已经没有天然河道，根据规范要求，大坝蓄水必须考虑下泄生态用水，当导流隧洞封堵后，通过临时提水泵提水，提水流量0.0055m3/s。大跃进水库扩建后，在水库本区新建枢纽输水隧洞底板下预埋D508输水管道（输水隧洞底板底板高程为2002.0m），出洞后设闸阀房，闸阀房内设分水管，分水管用于放下游生态流量至蜻蛉河。本次评价要求分水管处必须不受人为控制，同步设置生态放流在线监测系统，下泄生态用水量0.0055m3/s。

（2）运行期生态流量的确定

根据环境影响评价技术导则8.4.2河流生态用水计算，水生生态流量最少采用两种方法计算。《河湖生态环境需水计算规范（SL/Z 712-2014）》以及《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行） （国家环境保护总局环境工程评估中心文件环评函〔2006〕4号）》中均提出了水文学法、水力学法等多种计算生态需水的方法。本工程的生态需水下放量计算采用最小月平均径流法和Tennant法论证生态水量。

a.最小月平均径流法

以大跃进水库坝址实测90%保证率最枯月平均流量作为生态需水量。根据水文资料统计，大跃进水库水库坝址处90%保证率下最枯月均流量为0.0196m³/s，则下泄生态流量为0.0196m³/s。

b.Tennant法计算生态需水量

Tennant法是一种依赖于河流流量统计的方法，建立在历史流量记录的基础上，根据水文资料以年平均径流量百分数来描述河道内流量状态。以预先确定的年平均河流流量的百分数为基础估算河流不同流量对生态的影响。大跃进水库本区坝址天然多年平均年径流量为172.5万m3，0.055m3/s。根据Tennant法，所需下泄的最小流量为多年平均流量的10%，即0.0055m3/s。

本水库工程任务为农业灌溉供水，为保护大跃进水库干流蜻蛉河生态环境同时保证灌溉用水，本环评确定大跃进水库生态流量按0.0055m³/s下放。因此，在预留了相应的生态流量后，白沙冲箐对干流蜻蛉河的生态用水有补偿作用。

水库扩建后，库区水位明显增高，当水库水位为正常蓄水位2021.57m时，库区滞洪能力明显增强；水库调度运行时，水位在正常蓄水位2021.57m与死水位2007.7m之间变化，水位变幅为13.87m，水库水位、水体体积、水面面积均产生相应变化；水库投入运行后年供水量为103.9万m3。根据现场实地踏勘调查，现在坝址下游河道已没有天然河道的痕迹，下游河道已没有水生生态系统，为农田或耕地系统，已没有恢复天然河道的条件。大跃进水库扩建后，在水库本区新建枢纽输水隧洞底板下预埋D508输水管道（输水隧洞底板底板高程为2002.0m），出洞后设闸阀房，闸阀房内设分水管，分水管用于放下游生态流量至蜻蛉河。本次评价要求分水管处必须不受人为控制，同步设置生态放流在线监测系统，下泄生态用水量0.0055m3/s。

（3）泥沙情势

根据水文分析及引水分析成果，引水工程引水区多年平均径流量46.1万m3，P=75%径流量为29.9万m3，P=75%可引水量为21.0万m3，引水区推移质泥沙沉积于库底，引入大跃进水库的泥沙仅考虑悬移质，经分析，引水区淤积于大跃进水库泥沙量为0.043万m3。大跃进水库入库泥沙为引水区引入的泥沙量和本区泥沙量两部分之和，大跃进水库本区年淤积量为0.561万m3，引水区引入大跃进水库泥沙量为0.044万m3，故大跃进水库年入库泥沙总量为0.605万m3。大跃进水库库区河道狭窄，河床落差大，水库建成后，挡水建筑物壅高了库区水位，形成壅水曲线，水深沿流程加大，流速则沿程降低，水流可以挟带的沙量也沿程递减，水库壅水明流产生淤积，纵向淤积均为锥体淤积，横向分布为不分滩槽的断面淤积，经反复试算50年淤积量坝前淤积高程为2006.70m，本项目死水位2007.7m、总库容为130.4万m3，总体而言大跃进水库扩建后库容较大，来沙相对较小，泥沙问题不严重。

（4）水库蓄水造成水温变化

采用《水利水电工程水文计算规范》（SDJ214-83）中推荐公式判别水库水温结构：

α＝多年平均径流量/总库容

当α＜10时，水库为分层型；

当10＜α＜20时，水库为不稳定分层型；

当α＞20时，水库为混合型；

大跃进水库多年平均径流量为218.6万m3，总库容为130.4万m3，计算得到大跃进水库α值为1.67，小于10，水库的水温类型为分层型，水库会出现水温分层现象和下泄低温水现象。低温水将对农田灌溉产生影响，本项目通过输水隧洞将水输至分水闸门处，通过闸门将水分到渠道，通过渠道的引水一定程度上可缓解水温变化对农作物的影响。

（5）水资源利用

现状水平年2018年，灌区耕地面积0.325万亩，灌溉水利用系数仅为0.60。水库现有水利工程可供水量64.3万m3，需水量188.2万m3，缺水量123.9万m3，缺水量占总需水量的65.8%。经调查分析，现状农村生活供水量12.5万m3，由现有乡镇供水工程（桃树鲊小（2）型水库，龙王庙、花红田、小陡坡、大龙树小坝塘）来解决，可保证农村人口0.26万人，大小牲畜0.35万头，现状农村生活用水已得到解决，农业灌溉需水量175.7万m3，农业灌溉可供水量51.8万m3，保证灌溉面积0.096万亩，缺水量为123.9万m3，缺灌面积0.229万亩，缺灌面积占灌区总耕地面积0.325万亩的70.5%。灌区农业灌溉缺水状况十分严峻。

规划水平年2035年，大跃进水库已扩建，可向灌区新增供水量77.3万m3。灌区内农村生活需水量15.3万m3，全部由县自来水厂解决，灌区P=75%水利工程农业灌溉总供水量为141.6万m3，需水量为141.6万m3，缺水量为0.0万m3，保证灌溉面积0.325万亩，灌区水资源供需平衡。

（6）对水库水质的影响

①施工废水

本项目施工期混凝土拌合站废水经施工区设置的“简易沉砂池+中和沉淀池”进行处理后回用；机修保养废水经隔油池处理后油渣委托资质单位处置，废水用于项目区洒水降尘；施工人员生活污水通过沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘。本项目施工期施工废水不外排，不会对水库水质和周边地表水体产生大的影响。

②流域污染源对水库水质影响分析

大跃进水库流域内无工矿企业和村庄分布，无工矿区企业排水和村庄集镇排，河道两岸主要为大片林地和耕地。水库蓄水淹没了部分草地、坡耕地、林地，耕地存在面源污染，会对水库水质产生影响。项目汇水区无重要的运输道路，不存在危险化学品或者有毒有害物质的运输车辆发生事故泄露的风险。

③运营期水质影响分析

根据预测，大跃进水库扩建后多年平均水文条件下总磷浓度为0.008mg/L，总氮浓度为0.80mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据计算，水库综合营养状态指数为33.42，属于中营养水平。水库水体年交换数量大，交换频繁，水体一般在水文年度内更新替换。因此，根据水库现状水质、入库污染负荷，从水库特性和运行方式上分析，大跃进水库水质不会向富营养程度状态转化；运营期管理人员餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起经化粪池处理后用于库区绿化施肥，不外排。

（7）水库漂浮物

白沙冲箐（大跃进水库坝址以上）流域内周边有大片植物，靠近水边植物叶子等会掉落于水中顺流而下至水库坝址附近。水库管理所工作人员应及时打捞这部分漂浮物以避免其对水质的影响，防止水库水质富营养化。水库中打捞出的漂浮物产生量平均按1t/a计算，经收集后统一处置。

3、水库蓄水

3.1初期蓄水

施工的第2年4月中旬导流输水隧洞封堵叠梁门下闸，水库开始蓄水。具体施工洪水调节成果见表2-1。

表2-1 施工调洪成果表

| 导流建筑物 | 导流标准 | 洪峰流量（m3/s） | 最高水位（m） | 导流隧洞泄流（m3/s） | 坝顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原坝体 | 枯期P=10% | 2.91 | 2002.82 | 1.73 | 2010.5m+0.8m防浪墙 |
| 原坝体 | 全汛期P=5% | 41.9 | 2009.96 | 13.48 | 2010.5m+0.8m防浪墙 |

3.2水库运行蓄水

水库扩建后，当正常蓄水位2021.57m时，正常库容103.59万m3，库区水面面积相对于扩建前明显增加，库区水位明显增高；库区滞洪能力明显增强；水库调度运行时，水位在正常蓄水位2021.57m与死水位2007.70m之间变化，水位变幅为13.87m，水库水位、水体体积、水面面积均产生相应变化。

3.3坝址下游河段

现状大坝下游已没有天然河道的痕迹，下游河道已没有水生生态系统，为农田或耕地系统，生态措施按照避让、减缓、恢复、补偿的顺序提出，恢复大坝下游天然河道不经济，破坏较大，没有恢复大坝下游天然河道的条件。

4、受、退水河流水文情势

工程退水涉及河流主要为蜻蛉河。水库运行期灌溉总用水量为103.9万m3，退水量按总用水量的20%计算，退水量为20.78万m3。

工程退水将对受、退水区域河流水文情势产生一定影响，农田回归水的汇入将导致受、退水区涉及河流蜻蛉河水量增加。

5、水库蓄水造成水温变化

库内水温是否因滞留而分层，目前国内一般采用水库交换次数法判断，即：

α=多年平均年径流量/水库总库容

当α＜10时，水库为分层型；

当10＜α＜20时，水库为不稳定分层型；

当α＞20时，水库为混合型；

大跃进水库多年平均径流量为218.6万m3，总库容为130.4万m3，计算得到大跃进水库α值为1.67，小于10，水库的水温类型为分层型，水库会出现水温分层现象和下泄低温水现象。低温水将对农田灌溉产生影响。

洪水对水库水温的分布结构影响的判别：

β=一次洪水量/水库总库容

大跃进水库总库容为130.4万m3，根据大跃进水库30年一遇洪水的一次洪水量74.0万m3，计算得到大跃进水库β值为0.56，若β>1，则水库水温为临时混合型；若β<0.5，则水库仍为稳定分层型；0.5<β <1，则洪水的影响介于前二者之间，本项目属于稳定分层型。详见表2-2。

表2-2 大跃进水库β值计算结果

| 一次洪水量 | β值 | 洪水对水库水温的分布结构是否有影响 |
| --- | --- | --- |
| 30年一遇（P=3.33%） | 74万m3 | 0.56 | 小于1，对于水温结构无大影响 |

由表2-2可知，大跃进水库50年一遇洪水对水库水文的分布结构不存在影响。

三、其他污染源

1、灌溉退水

运行期农田灌溉会产生灌溉回归水通过农田下渗、山箐沟等方式最终进入坝址下游的蜻蛉河。渠道1由输水隧洞出口至高枧槽村，渠道2由输水隧洞至杨家村，两片区的回归水排入蜻蛉河。灌溉回归水的高峰期在每年的6～7月。工程的灌溉回归水中有机质增加，DO降低，还原性物质可能增多，pH值会降低。

灌区农业灌溉供水保证率为75%，灌区规划年用水量为103.9万m3，经过作物吸收、田间损失之后，经田间吸收和利用后，会产生部分的回归水，灌溉回归水系数为20%，回归水一般40%在次月流出，60%在第三个月流出，本项目灌区总回归水量为20.78万m3。

经查阅《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）无径流系数的相关规定，灌区农田回归水形成的径流系数参照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中表15的推荐值，草地、植被地表、农田等的径流系数取0.18，则项目灌区回归水每年形成的径流量为3.74万m3。

# 3、地表水环境质量现状

水文情势：建设单位没有对库区及河流的水文情势进行调查。

水资源开发情况：根据灌区水资源供需平衡分析，现状水平年2018年，耕地面积0.325万亩，灌溉水利用系数仅为0.55。灌区现有水利工程P=75%农业灌溉可供水量为51.8万m3，需水量为175.7万m3，缺水量为123.9万m3，保证灌溉面积0.096万亩，缺灌面积0.229万亩，缺灌面积占灌区总耕地面积0.325万亩的70.5%；规划水平年2035年，随着灌区渠系配套完毕，干、支、斗、农渠全面衬砌，节水农业的推广，水土保持等措施的实施，规划水平年灌溉水利用系数提高到0.75，由于大跃进水库未扩建，灌区内农村生活需水量15.3万m3，由县自来水厂解决，保证农村人口0.28万人，大小牲畜0.44万头生活用水，P=75%农业灌溉供水量64.3万m3，需水量为141.6万m3，缺水量为77.3万m3，缺水量占总需水量的54.6%，保证灌溉面积0.148万亩，缺灌面积0.177万亩，缺灌面积占灌区总耕地面积0.325万亩的54.5%。灌区规划年农业灌溉缺水状况十分严峻。

大跃进水库退水接纳水体为蜻蛉河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》（云环发[2014]34号），蜻蛉河（源头—入龙川江口）为农业用水、工业用水，水质类别为IV类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。根据《楚雄州2019年度环境状况公报》，地表河流水质状况中，姚安县蜻蛉河王家桥监测断面水质类别为V类，水质状况为中度污染。因此，灌溉退水影响的蜻蛉河河流水质现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。

大跃进水库处于蜻蛉河支流白沙冲箐上，白沙冲箐的水质标准参照蜻蛉河的水质类别执行IV类标准。蜂窝箐作为项目的引洪渠道，在枯水期基本处于断流状态，难于取样监测。

姚安县水务局委托云南智德检测技术有限公司于2021年1月22日和2021年5月25日~27日对大跃进水库水质进行了现状监测，监测报告详见附件文本附件。

（1）监测布点：大跃进水库坝址处，共1个点。

（2）监测项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共计24项；

（3）监测频率：连续检测3天，每天1次。

（4）采样及分析方法：按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》执行。

（5）评价方法：采用《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）所推荐的单项水质参数评价法进行评价。计算公式如下：

①污染物的单项指数

Sij=Cij/Csj

式中，Sij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足现状使用功能要求。

②pH标准指数计算公式：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中，SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限；

（6）地表水质监测及评价

地表水现状监测结果见表3-1和表3-2。

表3-1 枯水期地表水监测断面监测结果及评价结果  （单位mg/L，pH除外）

| 采样点位 | 大跃进水库坝址处 | 标准值 | 水田作物灌溉水质标准 | 最大标准指数（监测因子的最大值与标准值比值） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2021/01/22 | 2021/01/23 | 2021/01/24 |  |  |  |  |
| 项目 样品编号 | DB2021049-01-01-01 | DB2021049-01-02-01 | DB2021049-01-03-01 |  |  |  |  |
| 水温（℃） | 13.2 | 11.0 | 11.6 | / | ≤35 | / | / |
| pH（无量纲） | 6.58 | 6.42 | 6.46 | 6~9 | 5.5~8.5 | 0.58 | 达标 |
| 溶解氧 | 3.51 | 3.84 | 3.98 | ≥3 | / | / | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | ≤10 | / | 0.4 | 达标 |
| 化学需氧量 | 18 | 17 | 20 | ≤30 | ≤150 | 0.67 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | ≤6 | ≤60 | 0.58 | 达标 |
| 氨氮 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | ≤1.5 | / | 0.4 | 达标 |
| 总磷 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | ≤0.1 | / | 2 | 超标 |
| 总氮 | 1.64 | 1.45 | 1.50 | ≤1.5 | / | 1.09 | 超标 |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 | ≤0.5 | / | 达标 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤2.0 | ≤2 | / | 达标 |
| 氟化物 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | ≤1.5 | ≤350 | 0.16 | 达标 |
| 硒 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0004L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.035 | 达标 |
| 砷 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0003L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.012 | 达标 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | ≤0.001 | / | 达标 |
| 镉 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | 0.6 | 达标 |
| 铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.05 | ≤0.1 | / | 达标 |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.2 | / | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.2 | ≤0.5 | / | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 | ≤1 | / | 达标 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.5 | ≤5 | / | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.061 | 0.058 | 0.064 | ≤0.3 | ≤5 | 0.21 | 达标 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.5 | ≤1 | / | 达标 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 2500 | 3500 | 2100 | ≤20000 | ≤40000 | 0.175 | 达标 |
| 备注 | L：表示检测结果低于该分析方法检出限 |  |

表3-2 丰水期地表水监测断面监测结果及评价结果  （单位mg/L，pH除外）

| 采样点位 | 大跃进水库坝址处 | 标准值 | 水田作物灌溉水质标准 | 最大标准指数（监测因子的最大值与标准值比值） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2021/05/25 | 2021/05/26 | 2021/05/27 |  |  |  |  |
| 项目 样品编号 | DB2021398-01-01-01 | DB2021398-01-02-01 | DB2021398-01-03-01 |  |  |  |  |
| 水温（℃） | 19.8 | 21.0 | 20.3 | / | ≤35 | / | / |
| pH（无量纲） | 8.33 | 8.10 | 8.24 | 6~9 | 5.5~8.5 | 0.58 | 达标 |
| 溶解氧 | 5.17 | 5.23 | 5.09 | ≥3 | / | / | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | ≤10 | / | 0.4 | 达标 |
| 化学需氧量 | 16 | 14 | 17 | ≤30 | ≤150 | 0.567 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | ≤6 | ≤60 | 0.52 | 达标 |
| 氨氮 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | ≤1.5 | / | 0.30 | 达标 |
| 总磷 | 0.09 | 0.10 | 0.167 | ≤0.1 | / | 1.67 | 超标 |
| 总氮 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | ≤1.5 | / | 0.53 | 达标 |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 | ≤0.5 | / | 达标 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤2.0 | ≤2 | / | 达标 |
| 氟化物 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | ≤1.5 | ≤350 | 0.13 | 达标 |
| 硒 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0008 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.09 | 达标 |
| 砷 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.018 | 达标 |
| 汞 | 0.00072 | 0.00087 | 0.00087 | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.87 | 达标 |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 | ≤0.01 | / | 达标 |
| 铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.05 | ≤0.1 | / | 达标 |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.2 | / | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.2 | ≤0.5 | / | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 | ≤1 | / | 达标 |
| 石油类 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.5 | ≤5 | 0.04 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 | ≤5 | 0.21 | 达标 |
| 硫化物 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | ≤0.5 | ≤1 | / | 达标 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 330 | 460 | 430 | ≤20000 | ≤40000 | 0.023 | 达标 |
| 备注 | L：表示检测结果低于该分析方法检出限 |  |

根据上述统计监测结果可知，枯水期监测因子中总磷和总氮超《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准，总磷最大超标倍数1倍，总氮超标0.09倍，但是没有超过V类标准；丰水期总磷超《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准，最大超标倍数为0.67。本项目坝址以上汇水区为林地、旱地，无工业企业分布，超标原因可能是上游农业面源的污染，且根据楚雄州生态环境局公示的蜻蛉河王家桥省控断面2021年6月水质类别为劣V类，总磷超标1.25倍。其他监测因子能符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准。项目原水功能为灌溉用水，没有饮用水功能，现状监测的因子均能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准。扩建后水库也没有饮用水功能。

# 4、地表水环境影响分析

## 4.1评价等级及评价范围确定

### 4.1.1评价等级

工程为综合利用水利工程，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），工程属于水文要素影响型，影响程度为受影响地表水域，水文要素影响型建设项目评价等级判定见表4-1。

表4-1 水文要素影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 水温 | 径流 | 受影响地表水域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容比α | 兴利库容与年径流量百分比β/ % | 取水量占多年平均径流量百分比γ/ % | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/ km2；工程扰动水底面积A2/ km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/ % | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/ km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或 A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或 A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或 A2≥3 |
| 二级 | 20＞α＞10；或稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；或 1.5＞A2＞0.2；或10 ＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；或 1.5＞A2＞0.2；或 20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或 A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注 1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注 2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注 3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的 5%以上），评价等级应不低于二级。 注 4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2 km时，评价等级应不低于二级。 注 5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注 6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |

工程的影响主要体现在运行期水文情势的变化，大跃进水库α为1.67，小于10；β值为0.56，β≤2，γ为0.58，γ≤10；水库为完全年调节水库，地表水环境评价等级按一级评价进行。

### 4.1.2评价范围

淹没区：水库淹没区165.41亩；

回水区：大坝前长1km；

退水区：退水涉及区域为蜻蛉河；

地表水评价河段长度：白沙冲箐大坝前长1km。

大跃进水库坝址下游已无天然河道痕迹，现状为农田或耕地系统，不作为本次项目的地表水评价范围。

### 4.1.3区域水污染源调查

根据咨询当地国土部门和生态环境部门，在大跃进水库径流区内无矿产资源分布，没有选厂等含重金属污染企业。径流区内，主要污染源为农业面源。

大跃进水库集水区域经济发展水平低下，工业基础薄弱，根据实地勘察和有关资料分析，工程水库坝址以上汇水区为林地、旱地，无工业企业分布，水库库尾南面有高枧槽村和白石地村，库区与村庄之间分布旱地、山林，旱地使用化肥、农药很少，因此，水库汇水区无工业污染点源，水库汇水区污染源为农业面源污染。

工程水库灌区所在地属于农村地区，经现场勘查，在水库灌区退水涉及的河流为蜻蛉河。水库坝址下游灌区退水影响的蜻蛉河，下游沿河有居民点、农田分布。因此评价河段的污染源主要为农业面源污染（总磷、总氮、农药等）。

灌溉管道沿线涉及的河流蜻蛉河水系径流区无工矿企业，不存在工业污染。蜻蛉河径流区有村庄较多，而且有大量的耕地。因此水库灌区主要存在的污染为农业生产面源污染。农业生产面源污染主要包括化肥、农药不合理使用，导致大量的氮、磷及残留农药进入地表水。

农业农村面源污染物负荷计算，并参考《滇池生态安全调查及评估报告》、《滇池流域农村面源污染现状调查与评价报告》中相关研究成果以及查阅相关文献，得出大跃进水库水源区农业农村面污染源污染物负荷的计算参数。

农田固体废弃物产生量与排放量计算参数见表4-2。农田化肥使用量折纯流失系数计算参数见表4-3。

表4-2 农田固体废弃物产排系数

| 参数 | 农业生产植物残体产生量（kg/亩·a） | 固废总氮负荷 | 固废总磷负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量系数 | 1000 | 1.0% | 0.4% |
| 排放量系数 | 0.05 | 0.025 | 0.005 |

表4-3 农田化肥施用量流失系数

| 参数 | 流失量 |
| --- | --- |
|  | TN | TP |
| 流失系数 | 0.01 | 0.05 |

根据《楚雄州姚安县大跃进水库扩建工程可行性研究报告》，水库的扩建可解决3250亩耕地灌溉用水问题。大跃进水库汇水区（径流区）、灌区面源污染负荷测算结果汇总见表4-4。

表4-4 大跃进水库农业面源污染统计表

| 污染源调查范围 | 耕地 | COD（t/a） | TN（t/a） | TP（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （亩） |  |  |  |
| 水库汇水区 | 水库上游汇水区范围内的耕地 | 332 | 2.01 | 0.19 | 0.06 |
| 水库灌区范围 | 姚安县太平镇的白石地村委会 | 3250 | 217.65 | 19.56 | 5.13 |
| 合计 | 2712 | 219.66 | 19.75 | 5.19 |

大跃进水库汇水区农业面源的COD排放量为2.01t/a，TN排放量为0.19t/a，TP排放量为0.06t/a。大跃进水库灌区范围农业面源的COD排放量为217.65t/a，TN排放量为19.56t/a，TP排放量为5.13t/a。

### 4.1.4环境保护目标

项目水环境保护目标见表4-5。

表4-5 水环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象概况 | 相对位置 | 主要影响源 | 保护目标及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 水库库区、蜻蛉河 | 库区、蜻蛉河 | 水库蓄水及工程运行改变水文情势；库区水温分层；生活污水影响水质等。 | 维护工程河段现有水域功能。水库、蜻蛉河达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |

### 4.1.5地表水环境预测与评价

（1）大坝修筑、施工导流、输水隧洞、溢洪道等建设对鱼类和其他水生生物的影响

水库扩建对鱼类和水生生物的影响主要为：大坝修筑、施工导流、输水隧洞、溢洪道施工和库底清淤等的建设扰动了原来的水库。评价区内没有发现国家级保护鱼类和云南省级保护鱼类，没有发现狭域特有种，也没有发现鱼类“三场”（即越冬场、产卵场和索饵场）和洄游鱼类。由于流域内人为活动频繁，土著鱼类花鳅，短须裂腹鱼数量很少，鱼类主要为常见种，麦穗鱼Pseudorasbora parva、棒花鱼Abbottina rivulari、鲤Cyprinus carpio carpio、鲫Carassius auratus auratus、草鱼Ctenopharyngodon idellus、鲢鱼Hypophthalmichthys molitrix、鳙鱼Aristichthys nobilis、黄颡鱼Pelteobagrus fulvdraco。水生生物组成相对简单，主要为鲫壳鱼、鳅、鳝、虾、螺等。由于水库是一个生态系统脆弱的生境岛屿，当生境发生变化时，鱼类将经受高的灭绝率，每个水库都将毫不列外地面临生境片断化带来的诸多方面的影响。生境片断化或生境丧失对生物多样性的作用非常明显，受到破坏的生境可能就是某一个物种的生活区域，生境被分割对物种持续生存的威胁可能还有其他更加微妙的因素，首先片断化的生境可能会使物种的正常散布移居活动产生直接障碍，单一生境的物种数量就不可避免地出现下降。生境片断化的另一个危害是使库区鱼类的搜寻能力降低。许多鱼类无论是单一的个体，还是社会的群体，都需要能够在分布区内自由地穿越境地在零散的饵料资源中觅食。水库的扩建可能引起库区鱼类和其他水生生物遗传、物种和生态系统多样性的丧失，其本身就是一种潜在危机。由于大跃进水库为扩建工程，现状水库下游河道已经断流，下游河道已没有天然河道的痕迹，不存在大坝阻隔对鱼类、水生生物的影响。

（2）水库蓄水影响

1）对水文情势的影响

水库扩建后坝址水库死水位为2007.7m，死库容为17.49万m3。

生态用水量按水库坝址断面多年平均径流量的10%考虑。为最大限度保护大跃进水库下游蜻蛉河的生态环境，初期蓄水采用导流洞预设钢管供水方法向下游供水，当导流隧洞封堵后，通过临时提水泵提水，本环评确定大跃进水库生态流量按0.0055m³/s下放。

大跃进水库扩建后，生态总供水量为17.3万m3，月供水量为1.44万m3，经计算生态供水设计流量为0.0055m3/s。大跃进水库扩建后，在水库本区新建枢纽输水隧洞底板下预埋D508输水管道（输水隧洞底板底板高程为2002.0m），出洞后设闸阀房，闸阀房内设分水管，分水管用于放下游生态流量至蜻蛉河。本次评价要求分水管处必须不受人为控制，同步设置生态放流在线监测系统，下泄生态用水量0.0055m3/s。同时水库总灌溉面积0.238万亩，设计流量为0.1015m3/s的灌溉流量也需要通过输水隧洞经过渠道的输送到下游灌区，故大跃进水库输水隧洞设计流量为0.107m3/s。

水库蓄水并不改变流域内水资源总量，对水资源的时空分布有影响，表现为减小汛期洪水量，增加枯期水量，洪水过程坦化，水量过程趋于均匀化；就区域水资源而言，项目取水增加了用水，增加了对水资源的开发利用，增加水量损耗。

水库扩建后，库区水位明显增高，库区滞洪能力明显增强；水库调度运行时，水位在正常蓄水位2021.57m与死水位2007.7m之间变化，水位变幅为13.87m，水库水位、水体体积、水面面积均变大。

2）泥沙情势变化影响

根据水文分析及引水分析成果，引水工程引水区多年平均径流量46.1万m3，P=75%径流量为29.9万m3，P=75%可引水量为21.0万m3，引水区推移质泥沙沉积于库底，引入大跃进水库的泥沙仅考虑悬移质，经分析，引水区淤积于大跃进水库泥沙量为0.043万m3。大跃进水库入库泥沙为引水区引入的泥沙量和本区泥沙量两部分之和，大跃进水库本区年淤积量为0.561万m3，引水区引入大跃进水库泥沙量为0.044万m3，故大跃进水库年入库泥沙总量为0.605万m3。大跃进水库库区河道狭窄，河床落差大，水库建成后，挡水建筑物壅高了库区水位，形成壅水曲线，水深沿流程加大，流速则沿程降低，水流可以挟带的沙量也沿程递减，水库壅水明流产生淤积，纵向淤积均为锥体淤积，横向分布为不分滩槽的断面淤积，经反复试算50年淤积量坝前淤积高程为2006.70m，本项目死水位2007.7m、总库容为130.4万m3，总体而言大跃进水库扩建后库容较大，来沙相对较小，泥沙问题不严重。

3）水温变化影响

根据工程分析，大跃进水库水温类型为分层型，水库会出现水温分层现象和下泄低温水现象。低温水将对农田灌溉产生影响。灌区主要以旱作物为主，有玉米、小麦等，其他作物有水稻，P=70～80%，灌区水稻现状种植比例32%，灌区主要以旱作物为主，选定灌溉设计保证率P=75%。新增灌溉面积1770亩，罐区最大长度2.5km。根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），农田灌溉水温要求为≤35℃，水库灌溉水温可满足要求，且水库供水经过2.5km长的灌渠到达田间地头后，其水温与天然水温相差很小，低温水对农田灌溉影响很小。

（1）下泄低温水对水稻灌溉的影响

农田灌溉的影响集中反应在对水稻的影响上，按水稻生育期分为移栽返青、分蘖、拔节、孕穗、抽穗扬花、乳熟、黄熟共7个生长期，根据《云南杂交水稻种植的气候条件及规划》及《水稻生产与气象》关于评价区适宜水稻生长气温和水温统计，结合本评价预测下泄水温与上述文献资料进行比较：在水稻移栽返青期水库下泄最低水温较水稻生长的最低适宜水温（14.1℃）高5.4℃。

当水稻幼穗分化～孕穗开花期间出现低温冷害，水稻分蘖受到抑制、僵苗不发、延缓稻苗生长发育；幼穗分化推迟发育，颖花不育；孕穗期的低温冷害主要发生在长江以南双季稻区，尤其是丘陵山区和双季稻北界地区，而评价区位于低纬度区，灌区太阳辐射较大。水稻移栽返青期在4月，出库预测水温为19.5℃，无需采取分层取水，大跃进水库下泄水温对下游灌区水稻的生长造成不利影响较小。

①水温结构经验判别

根据水库规模和特点，水库水温结构类型采用《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》（环评函〔2006〕4号）推荐的α～β判别法，其公式：

式中：α—判别系数；

W—多年平均年径流量（m3）；

V总—总库容（m3）。

判别标准：

当α<10时，水库为稳定分层型；

当10≤α≤20时，水库为不稳定分层型；

当α>20时，水库为混合型。

汛期洪水对水温结构会带来不同程度的影响，当洪水条件不同时，分层型也可能属于混合型，因此需进一步考虑洪水对水温结构带来不同程度的影响，洪水影响是否明显的β指标判别：

式中：β—判别系数；

W总—洪水总量；

V总—总库容。

判别标准

当β<0.5时，洪水对水库水温的分布结构没有影响；当0.5≤β≤1.0时，呈过渡型，洪水对水温结构影响小，基本维持原结构；当β>1.0时，洪水对水库水温的分布结构有影响。

水温结构计算结果具体见表4-6。

表4-6 大跃进水库α和β值计算结果和水库水温类型初步判断

| 入库年均径流量（万m³） | 总库容（万m³） | α值 | 30年一遇（P=3.33%）（万m³） | β值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218.6 | 130.4 | 1.67 | 74 | 0.56 | 水库水温结构为稳定分层性，3.33%频率的洪水对水温结构影响小，基本维持原结构。 |

采用α、β参数判别方法，大跃进水库水温结构为分层型。根据计算，大跃进水库β值等于0.56，0.5≤β≤1.0时，呈过渡型，洪水对水温结构影响小，基本维持原结构。大跃进水库来水经渠道供水，水温在渠道中的自然升温速率较快，水库的水经自然升温后对用水基本无影响。

（2）下泄低温水对旱作物灌溉的影响

水库建成后，将改变下泄水温。根据旱作物灌溉制度，灌溉集中在1月～6月，11月～12月。水库下泄水温在19.2℃～21.3℃，取水水温能满足旱作物生长。

（3）下泄低温水对水生生态的影响

对于大型水利水电工程水库下泄的低温水的研究显示：对鱼类直接影响是导致繁殖季节推迟、当年幼鱼的生长期缩短、生长速度减缓、个体变小等问题发生。

经现场调查，大跃进水库下游至蜻蛉河河段由于水量少，该河段鱼类主要是小型鱼类，鱼的数量很少。该河段既不是这些鱼类的产卵区，也不是这些鱼类的过冬区和洄游区，且根据水库下泄水温预测，水库蓄水后，下泄水温变化范围为19.2℃～21.3℃之间，对照水库天然河道的水温变化18.3℃~27.5℃，下泄水温的变化范围完全处于天然河道的水温变化范围内，因此下泄水温变化对坝址下游鱼类造成的影响很小。且水库坝址下游无“鱼类三场”分布，不会对鱼类产卵造成直接影响。

综上所述，水库运行下泄低温水对灌区农作物灌溉产生的不利影响和坝址下游鱼类的影响小。

4）水资源利用的影响

大跃进水库扩建后，水库新增供水量77.3万m3，灌区内农村生活需水量15.3万m3，全部由县自来水厂解决，灌区P=75%水利工程农业灌溉总供水量为141.6万m3，需水量为141.6万m3，缺水量为0.0万m3，保证灌溉面积0.325万亩。大跃进水库扩建后，生态供水通过渠道下放到蜻蛉河，下泄生态用水量0.0055m3/s，对下游的蜻蛉河生态用水有补偿作用。

5）对水库水质的影响

大跃进水库坝址上游无工矿企业和村庄分布，河道两岸主要为大片林地和耕地。水库扩建后蓄水淹没了部分草地、坡耕地、林地。水库蓄水初期被淹没的植被和土壤会释放出有机物和营养物等有害物质，可能引起水库水质下降。当水库正常蓄水位时，淹没土地总面积为11.027hm2，将被淹没的植被是清库后留下的植物地下部生物量（根系和茎头）；淹没的植被释放出高锰酸盐指数、总氮（N）和总磷（P），若不进行清理，则该水库蓄水初期释放的污染物为被淹没的植被和土壤两者所释放的有机物和营养物等有害物质。因此，在该水库扩建后蓄水前一年应严格按照《水电工程水库淹没处理规划设计规范》（DL/T5064-1996）等有关规定对水库盆底进行彻底清理，即对库区杂草、树木、枝叶、垃圾、杂物以及构筑物等进行清除外运处理，构筑物和草木残留高度分别不得高出地面0.5米和0.3米，尽可能做到平齐地面砍伐草木；对可能有感染性和传染性的污染物必须在地方卫生防疫部门指导下进行卫生防疫专门清理，就地消毒净化，严格处理处置、严防扩散。在彻底对水库盆地进行清理后，可使得水库蓄水初期收到库盆污染物的影响大大降低。根据区域水污染源调查中的计算，大跃进水库汇水区农业面源的COD排放量为2.01t/a，TN排放量为0.19t/a，TP排放量为0.06t/a。大跃进水库灌区范围农业面源的COD排放量为217.65t/a，TN排放量为19.56t/a，TP排放量为5.13t/a。区域面源污染不严重，对水库的水质影响很小。

6）水库打捞漂浮物

水库打捞漂浮物主要是一些植物残渣，及时打捞可避免其对水质的影响，产生量平均1t/a，经收集后统一处置，得到妥善处理，对环境影响小。

（3）水库库区富营养化分析

1）水库氮磷浓度预测

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010）规定，总磷、总氮和叶绿素为水体富营养化的必评指标，高锰酸盐指数和透明度可根据实际情况作为参照指标。本次大跃进水库建成后的富营养化状态预测评价指标为总磷、总氮。

①预测模型

大跃进水库富营养化影响预测采用《环境影响评价技术导则水利水电工程》（HJ/T88-2003）推荐的用于湖（库）富营养化预测的沃伦维德模型对大跃进水库库区的年平均浓度进行预测。模型如下：

式中：C——水库中磷（氮）的年平均浓度，mg/L；

Ci——流入湖（库）按流量加权平均的磷（氮）浓度，mg/L；

H——水库平均水深，根据水库设计的每月水面高程计算水库的库容和水库面积，计算出水库平均水深，m。

qs——湖（库）单位面积年平均水量负荷；

qs=Q/A（Q为年入库水量，单位为m3/a；A为水库库水面积，单位为m2）。

②预测参数

式中有关参数的物理意义、单位和取值见表4-7。其中入库TN浓度取入库控制断面中氨氮、TP平均浓度。

表4-7 大跃进水库年均氨氮、TP浓度预测参数表

| 参数 | 物理意义 | 单位 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TP | 氨氮 |  |
| C | 湖（库）中磷（氮）的年平均浓度 | mg/L | 0.008 | 0.80 | 计算结果 |
| Ci | 流入湖（库）按流量加权平均的磷（氮）浓度 | mg/L | 1.53 | 0.49 | 坝区断面监测数据（枯水期数据平均值） |
| H | 湖（库）平均水深 | m | 13.37 |  |
| qs | 湖（库）单位面积年平均水量负荷 | m3/（m2·a） | 97.10 |  |
| Q入 | 入湖（库）水量 | m3 | 103.9×104 |  |
| A | 湖（库）水面积 | m2 | 87400 |  |
| V | 水库库容 | m3 | 130.4×104 |  |

③预测结果分析

由预测分析可知，大跃进水库扩建后多年平均水文条件下总磷浓度为0.008mg/L，总氮浓度为0.80mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（2）富营养化评价

关于水体富营养化判别，至今仍是水库湖泊水质研究中的难点问题之一。研究表明，水体发生富营养化不仅需要充足的营养盐，还需要合适的水文和气象条件，三者缺一不可。

由于藻类一般无固氮能力，因此水体中高含量的N和P在富营养化形成中起着关键作用。从国内外研究来看，温度是引发水体富营养化发生的一个重要因素。美国生态学家研究了温度对微囊藻生长的作用，指出铜绿微囊藻生长的最适温度为28.8~30.5℃。华锦彪、宗志祥等关于洋河水库水华发生的研究中发现，26℃最适于微囊藻的上浮聚集，25~30℃是微囊藻富营养化发生的最适温度。从国内外水体发生富营养化的季节来看，从晚春至初秋均可发生，一般情况下冬季很少发生。这是因为低水温和低光照都难以满足藻类生长的条件。流速也是影响河流、水库富营养化的一个关键因素，富营养化多发生在流速0.1~0.2m/s之间，通常情况下水库（尤其在下段）的流速都低于0.2m/s，所以水库更易发生富营养化。

根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办（2011）22号），湖库营养状态评价采用综合营养指数法（TLI（∑），具体步骤为：Equation Chapter7 Section 1采用0~100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

表4-8 水库营养状态分级

| TLI（∑） | 营养状态分级 |
| --- | --- |
| TLI（∑）<30 | 贫营养 |
| 30≤TLI（∑）≤50 | 中营养 |
| TLI（∑）>50 | 富营养 |
| 50<TLI（∑）≤60 | 轻度富营养 |
| 60<TLI（∑）≤70 | 中度富营养 |
| TLI（∑）>70 | 重度富营养 |

综合营养状态指数计算公式如下：

TLI（∑）=∑Wj·TLI（j）

式中：TLI（∑）—— 综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重：

TLI（j）—— 代表第j种参数的营养状态指数：

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij一一第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数

中国湖泊（水库）的chla与其它参数之间的相关关系rij和rij2见表4-9。

表4-9 中国湖泊（水库）的chla与其它参数之间的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

水库富营养化状况评价指标包括：叶绿素a（chla）、总磷、总氮、透明度、高锰酸盐指数，营养状态指数计算公式为：

TLI（chl）=10（2.5+1.086lnchl）：单位mg/m3

TLI（TP）=10（9.436+1.6241nTP）；单位mg/L

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）：单位mg/L

TLI（SD）=10（5.118-1.941nSD）；单位m

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661nCOD）；单位mgL

总氮、总磷浓度分别为0.80mg/L、0.008mg/L，高锰酸盐指数坝址断面实测平均值3.97mg/L，其综合营养状态指数为33.42，属于中营养水平。另外水库水体年交换数量大，交换频繁，水体一般在水文年度内更新替换。因此，根据水库现状水质、入库污染负荷，从水库特性和运行方式上分析，大跃进水库水质不会向富营养程度状态转化。

为减小水库发生富营养化的可能性，在水库蓄水前一年应严格按照《水电工程水库淹没处理规划设计规范》（DL/T5064-1996）等有关规定对水库盆底进行彻底清理，即对库区杂草、树木、枝叶、杂物以及构筑物等进行清除外运处理，构筑物和草木残留高度分别不得高出地面0.5米和0.3米，尽可能做到平齐地面砍伐草木；对可能有感染性和传染性的污染物必须在地方卫生防疫部门指导下进行卫生防疫专门清理，就地消毒净化，严格处理处置、严防扩散。库区全部清理工作应在水库蓄水前3个月完成，并报请验收。

（4）对水温的影响

①水温结构经验判别

根据水库规模和特点，水库水温结构类型采用《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》（环评函〔2006〕4号）推荐的α～β判别法，其公式：

式中：α—判别系数；

W—多年平均年径流量（m3）；

V总—总库容（m3）。

判别标准：

当α<10时，水库为稳定分层型；

当10≤α≤20时，水库为不稳定分层型；

当α>20时，水库为混合型。

汛期洪水对水温结构会带来不同程度的影响，当洪水条件不同时，分层型也可能属于混合型，因此需进一步考虑洪水对水温结构带来不同程度的影响，洪水影响是否明显的β指标判别：

式中：β—判别系数；

W总—洪水总量；

V总—总库容。

判别标准

当β<0.5时，洪水对水库水温的分布结构没有影响；当0.5≤β≤1.0时，呈过渡型，洪水对水温结构影响小，基本维持原结构；当β>1.0时，洪水对水库水温的分布结构有影响。

水温结构计算结果具体见表4-10。

表4-10 大跃进水库α和β值计算结果和水库水温类型初步判断

| 入库年均径流量(万m³) | 总库容(万m³) | α值 | 30年一遇（P=3.33%）(万m³) | β值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218.6 | 130.4 | 1.67 | 74 | 0.56 | 水库水温结构为稳定分层性，3.33%频率的洪水对水温结构影响小，基本维持原结构。 |

采用α、β参数判别方法，大跃进水库水温结构为分层型。相对于本工程水库库容，洪峰流量相对较小，遇以下洪水时，洪水对水库水温的分布结构基本没有影响。

（5）水资源供需平衡分析

（1）需水预测

大跃进水库规划区现状2018年总需水量188.2万m3，其中：农村生活需水量12.5万m3，农业灌溉需水量175.7万m3；规划2035年总需水156.9万m3，农村生活需水量15.3万m3，农业灌溉需水量141.6万m3。

（2）供水预测

（一）现状年2018年规划区水利工程P=75%总供水量64.3万m3，其中：农村生活供水量12.5万m3，可保证农村人口0.26万人，大小牲畜0.35万头，现状农村生活用水已得到解决，农业灌溉需水量175.7万m3，农业灌溉可供水量51.8万m3，保证灌溉面积0.096万亩，缺水量为123.9万m3，缺灌面积0.229万亩，缺灌面积占灌区总耕地面积0.325万亩的70.5%。

（二）规划水平年2035年，大跃进水库未扩建，规划区P=75%水利工程总供水量79.6万m3，农村生活供水量15.3万m3，保证农村人口0.28万人，大小牲畜0.44万头生活用水，P=75%农业灌溉供水量64.3万m3，需水量为141.6万m3，缺水量为77.3万m3，缺水量占总需水量的54.6%，保证灌溉面积0.148万亩，缺灌面积0.177万亩，缺灌面积占灌区总耕地面积0.325万亩的54.5%。

（三）规划水平年2035年，大跃进水库扩建后，水库新增供水量77.3万m3，灌区内农村生活需水量15.3万m3，全部由县自来水厂解决，灌区P=75%水利工程农业灌溉总供水量为141.6万m3，需水量为141.6万m3，缺水量为0.0万m3，保证灌溉面积0.325万亩。

（3）供需水平衡分析

（一）现状水平年2018年，灌区耕地面积0.325万亩，灌溉水利用系数仅为0.60。水库现有水利工程可供水量64.3万m3，需水量188.2万m3，缺水量123.9万m3，缺水量占总需水量的65.8%。经调查分析，现状农村生活供水量12.5万m3，由现有乡镇供水工程（桃树鲊小（2）型水库，龙王庙、花红田、小陡坡、大龙树小坝塘）来解决，可保证农村人口0.26万人，大小牲畜0.35万头，现状农村生活用水已得到解决，农业灌溉需水量175.7万m3，农业灌溉可供水量51.8万m3，保证灌溉面积0.096万亩，缺水量为123.9万m3，缺灌面积0.229万亩，缺灌面积占灌区总耕地面积0.325万亩的70.5%。灌区农业灌溉缺水状况十分严峻。

（二）规划水平年2035年，随着灌区渠系配套完毕，干、支、斗、农渠全面衬砌，节水农业的推广，水土保持等措施的实施，规划水平年灌溉水利用系数提高到0.75，由于大跃进水库未扩建，灌区内农村生活需水量15.3万m3，由县自来水厂解决，保证农村人口0.28万人，大小牲畜0.44万头生活用水，P=75%农业灌溉供水量64.3万m3，需水量为141.6万m3，缺水量为77.3万m3，缺水量占总需水量的54.6%，保证灌溉面积0.148万亩，缺灌面积0.177万亩，缺灌面积占灌区总耕地面积0.325万亩的54.5%。灌区规划年农业灌溉缺水状况十分严峻。

（三）要使灌区水资源供需矛盾基本达到平衡除对规划区渠系进行续建配套改造，提高灌溉水利用系数，减少水量损失外，合理配置本区水资源，开发规划区内有限的水源工程，增加可供水量是非常必要的。大跃进水库本区坝址以上控制径流面积7.23km²，多年平均径流量为172.5万m3，典型年P=75%径流量为112.0万m3，通过水库本区供水将无法完全解决灌区缺水问题，即从峰窝箐引水，水库引水区控制径流面积1.92万m3，多年平均径流量为46.1万m3，典型年P=75%径流量为29.9万m3，通过加入引水区供水量，典型年P=75%径流量为141.9万m3，具备扩建水库的水量和地形条件，因此扩建大跃进小（2）型水库为小（1）型水库工程，对改善大跃进水库灌区农业灌溉缺水状况，增加可供水量是十分必要的。

（四）大跃进小（2）型水库扩建为小（1）型水库工程后，经P=75%兴利调节计算，总的可供水量为103.9万m3，对比未扩建时的可供水量26.6万m3，增加了77.3万m3。大跃进水库扩建后，可彻底解决灌区农业灌溉缺水问题。

（五）规划水平年2035年，大跃进水库已扩建，可向灌区新增供水量77.3万m3。灌区内农村生活需水量15.3万m3，全部由县自来水厂解决，灌区P=75%水利工程农业灌溉总供水量为141.6万m3，需水量为141.6万m3，缺水量为0.0万m3，保证灌溉面积0.325万亩，灌区水资源供需平衡。

## 4.2环境监测

运营期地表水环境监测计划一览表见表4-11。

表4-11 环境监测计划一览表

| 监测内容 | 污染源或监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 坝址上游50m断面 | pH、CODcr、BOD5、TP、TN、溶解氧、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、粪大肠菌群等常规污染物 | 每年进行1次监测 |

# 5、地表水环境环境影响评价及保护对策措施结论

## 5.1水环境保护措施

（1）大跃进水库扩建后，生态供水量通过已有的渠道下放到蜻蛉河，下泄生态用水量0.0055m3/s。并增设不受人为控制影响的下泄管道和安装在线监控系统。

（2）水库管理所设置化粪池处理管理人员生活污水，处理后作为库区绿化肥料，禁止排放。

（3）加强水库管理，禁止网箱养殖，防止过度养殖对水库水体的污染。

（4）开展水质监测工作，及时了解水库水质状况。

（5）为确保水库灌溉回归水的影响，建议当地水利、环保和农业等部门之间要加强联动，加大宣传工作力度，严禁使用剧毒农药，限制使用杀虫剂，推广均衡施肥技术，引导农民种植绿色食品，推进高效节水灌区建设，以减少灌区面源污染。

（6）运行期水库水源保护

①在径流区内实施生态农业战略，大力推广使用沼气池，使人畜粪便、有机垃圾等有机污染物得到有效收集和控制，同时提供了清洁能源，减少对薪柴的消耗，保护森林植被，有效保护水源水质。

②调整径流区农村产业结构，逐步减少粮食作物的生产，发展经济作物，大力推广果树和经济林种植。在当地政府扶持下，进行产业结构调整，恢复改善水库水源区生态环境。

③在径流区内推广应用平衡施肥技术，提倡施用复合肥、作物专用肥，减少化肥施用量；采用综合植保技术，对农作物病虫害进行生物综合治理，尽量减少农药的施用量，有效控制面源污染。

④加强监督管理是保障水资源得到有效保护的重要措施，当地水行政主管部门须加强依法治水的监督管理。在项目建设运行期间对废污水的处理和排放加强管理，保证生产、生活废污水的达标排放，以确保本水功能区的规划水质目标和区域水资源的可持续利用。

## 5.2水环境影响评价

大跃进水库扩建后，在水库本区新建枢纽输水隧洞底板下预埋D508输水管道（输水隧洞底板底板高程为2002.0m），出洞后设闸阀房，闸阀房内设分水管，分水管用于放下游生态流量至蜻蛉河。本次评价要求分水管处必须不受人为控制，同步设置生态放流在线监测系统，下泄生态用水量0.0055m3/s，可以补偿蜻蛉河的生态用水。

水库蓄水温产生分层现象，下泄低温水会对农灌产生不利影响。水库水温分布主要受气温影响，水库灌溉需经过输水管道，再经灌渠引水灌溉，其间水温已接近天然水温，对农田灌溉影响较小。

由于水库为非污染类项目，水库运行不会对河流水质造成比较大的污染。